**Отчет о выполнении предписаний контролирующих органов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование контролирующего органа  | Наименование и номер документа | Нарушения, указанные в предписании | Информация об исполнении |
| 1 | Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №5 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю | Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 17.05.2024 № 2405/009-22/159/ПНН | 1. Не обеспечено наличие телефонной связи у обслуживающего персонала, несущего круглосуточное дежурство в стационарном отделении для престарелых и инвалидов по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул. Тимирязева, 146
2. Не обеспечено исправное состояние систем пожарной автоматики, а именно: не обеспечен запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от пожарных извещателей, установленных в помещении квартиры №13 жилого корпуса №3 стационарного отделения для престарелых и инвалидов по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул, Тимирязева, 146
 | Дежурный персонал обеспечен радио-телефонной связью. Сделана заявка в обслуживающую организацию на устранение неисправностей в работе пожарной сигнализации. |